## RECAP
OPERATION CREPS - AMENAGEMENT D'UNE UNITE DE RECUPERATION
CDPGF LOT 01
DESIGNATION | MONTANT € HT
GROS ŒUVRE | 0
VRD | 0
CHARPENTE / BRISES VUES | 0
ETANCHEITE | 0
CORPS D'ETATS SECONDAIRES | 0
PLOMBERIE | 0
TOTAL GLOBAL (€ HT) | 0
TVA (8,5%) | 0
TOTAL GLOBAL (€ TTC) | 0
BUDGET MOA | 184331.7972

## LOT 1.1 GO
AMENAGEMENT D'UNE UNITE DE RECUPERATION - CREPS
LOT 01 - CHAPITRE GROS ŒUVRE
Rep. | DESIGNATION | Unités | Qté MOE | Qté ENTREPRISE | PU | TOTAL
4.1.1 | Installation Chantier | Ft | 1
4.1.2 | Plan exé | Ens | 1
4.2 | Travaux de démolition
4.2.2.1 | Démolitions et évacuation des murs | m² | 11
| Démolitions des cloisons | m² | 12
4.2.2.2 | Réalisation saignées | Ens | 1
4.2.3.1 | Démolitions des dallages | m² | 110
4.3 | Travaux de dépose
4.3.1 | Dépose apès dépose des appareils électriques | ens | 1
4.3.2 | Dépose apès dépose des faux plafonds | ens | 1
4.3.3 | Dépose apès dépose des auvents éxistants | ens | 1
4.4 | Travaux de reprises
4.4.1.1 | Travaux de reprise en sous œuvre | u | 7
4.4.1.2 | Travaux des ouvrages structurels | u | 7
4.4.1.3 | Reconstitution des tableaux | Ens | 1
4.4.2.2 | Reprise des dallages | m² | 110
4.4.2.3 | Murage des ouvertures | m² | 12
4.4.2.4 | Scellement etcalfeutrements | Ens | 1
4.4.1.6 | Réalisation et rebouchage des saignées | ens | 1
4.5 | Travaux neufs
4.5.1 | Terrassement plateforme | m3 | 9
4.5.2 | Fouille pour fondation | m3 | 6
4.5.4 | Béton de propreté | m3 | 0.5
4.5.5 | Semelle isolées |  | 5
4.5.6 | Radier | m² | 45
4.5.7 | Mur Agglo | m² | 49
4.5.8 | Caniveau | ml | 6
| TOTAL LOT 01 GO ET DEMOLITION HT |  |  |  |  | 0
| TVA 8.5% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 1.2 VRD
AMENAGEMENT D'UNE UNITE DE RECUPERATION - CREPS
LOT 1 - CHAPITRE VRD
Rep, | DESIGNATION | Unités | Qté MOE | Qté ENTREPRISE | PU | TOTAL
4.1 | Travaux Préparatoires
4.1.1 | Etude Exé | Ft | 1
4.1.3 | Regard de visite | Unités | 1
4.1.4 | Conduite assainissement | ml | 5
4.1.5 | Mise à niveau | Unités | 1
4.1.5 | Raccordement à l'éxistant | Ft | 1
4.1.6 | Béton balayé | m² | 4
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 8.5% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 1.3 CC - Brise vue
AMENAGEMENT D'UNE UNITE DE RECUPERATION - CREPS
LOT 1.3 Charpente brise vue
Rep, | DESIGNATION | Unités | Qté MOE | Qté ENTREPRISE | PU | TOTAL
3.1.1 | Plan EXE | Ft | 1
3.1.2 | Poteaux métalliques | Kg | 600
3.3.1 | Toiles tendues | m² | 29
3.1.4 | Claustrat bois | m² | 20
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 8.5% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
#VALUE!

## LOT 1.4 Etanchéité
AMENAGEMENT D'UNE UNITE DE RECUPERATION - CREPS
LOT 1.4 ETANCHEITE
Rep, | DESIGNATION | Unités | Qté MOE | Qté ENTREPRISE | PU | TOTAL
1.4 | Etanchéité
| Etanchéité sous revêtement dûr | m² | 60
| Etanchéité murale | m² | 122
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 8.5% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 1.5 CES
OPERATION CREPS - LOT 1 - CHAPITRE CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
Rep, | DESIGNATION |  | Qté MOE TOTAL | Qté TOTAL | PU | TOTAL
[7 empty] | ratio | surface
MENUISERIE ALUMINIUM / METALLERIE
| PV01 150*230 | U | 1 |  |  |  | 210 |  | 3.45 | 550 | 1897.5
| PFC01 160*230 | U | 1 |  |  |  | 275 |  | 3.68 | 500 | 1840
| PFC02 180*230 | U | 1 |  |  |  | 275 |  | 4.14 | 500 | 2070
| Main courante | ml | 4.6 |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM / METALLERIE |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
[7 empty] | 300 |  |  |  | 0
REVETEMENT DUR
| carrelage | [5 empty] | 30
| Carrelage 30*30 | m² | 53.7 |  |  |  | 30
| Carrelage 30*60 | m² | 48.43 |  |  |  | 30
| Pierre naturelle scié | m² | 29 |  |  |  | 30
| plinthes | ml | 27.6 |  |  |  | 30
| faience | m² | 201.01 |  |  |  | 30
| SOUS TOTAL REVETEMENT DUR |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
300
FAUX-PLAFOND
| FAUX PLAFOND 60*60 | m² | 101.28
| SOUS TOTAL FAUX-PLAFOND |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
300
MENUISERIE INTERIEURE
| PI01 93*204 | u | 7 |  |  |  | 30
| PI02 150*204 | u | 1 |  |  |  | 30
| PI03 130*204 | u | 2 |  |  |  | 30
| Facade de gaine | m² | 7.93 |  |  |  | 30
| Plinthe aluminium | ml | 3.1 |  |  |  | 30
| Cloison stratifiée | m² | 3.6 |  |  |  | 30
| Banc | u | 2 |  |  |  | 30
| SOUS TOTAL MENUISERIE INTERIEURE |  |  |  |  | 210 | 300 |  |  |  | 0
300
PEINTURE
| peinture murale | m² | 56.65 |  |  |  | 30
| peinture sur porte | m² | 9.66 |  |  |  | 30
| peinture de façade | m² | 56.65 |  |  |  | 30
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
Montant total HT LOT n°1
| TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
| Montant total TTC LOT n°1 |  |  |  |  | 0

## PB
CREPS Lot 01- CHAPITRE Plomberie et eau chaude sanitaires CDPGF | [5 empty] | DCE Indice 0 10/11/2022
| DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | En Euros
[5 empty] | PU | TOTAL
1 | GENERALITES
| Préparation et fourniture dossier EXE, PAC | ens | 1
| Essais et mise en service (COPREC…) | ens | 1
| Préparation et fourniture dossier DOE | ens | 1
| TOTAL - 1.GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 | Alimentation en eau potable
Canalisation d'alimentation AEP depuis réseau existant
| Canalisation HTA-F DN40 | ml | 25
| Sous-total - 2.1.Alimentation en eau potable |  |  |  |  | 0
0
2.2 | Distribution d'eau froide
Nourrice de distribution générale
| Nourrice de distribution 5 départs | u | 2
Canalisation de distribution EF en plafond
| Canalisation cuivre Ø10/12 | ml | 15
| Canalisation cuivre Ø12/14 | ml | 40
| Canalisation HTA-F DN16 | ml | 35
| Canalisation HTA-F DN20 | ml | 15
Canalisations cuivre pour raccordement appareils
| Canalisation cuivre Ø10/12 | ml | 10
| Canalisation cuivre Ø12/14 | ml | 20
| Canalisation cuivre Ø14/16 | ml | 2
| Sous-total - 2.2.Distribution d'eau froide |  |  |  |  | 0
2.3 | Evacuations
| Canalisation PVC Ø32 | ml | 15
| Canalisation PVC Ø40 | ml | 10
| Canalisation PVC Ø50 | ml | 50
| Canalisation PVC Ø75 | ml | 10
| Canalisation PVC Ø100 | ml | 15
| Sous-total - 2.3.Evacuations |  |  |  |  | 0
2.4 | Appareils sanitaires |  | 0
| Repère DCH01 : Equipments de douche, pomme de douche fixe et mitigeur monocommande mural (alimentation apparente) | u | 8
| Repère DCH02 : Equipments de douche hydrothérapie, pomme de douche fixe (alimentation apparente) | u | 2
| Repère LV01 : Lavabo adapté PMR, , en porcelaine vitrifiée blanche + miroir | u | 3
| Repère WC01 : WC PMR sur pied à réservoir de chasse y/c barre de relevage | u | 1
| Repère S/S : Siphon de sol | u | 6
| Repère : Caniveau de douche avec grille inox | u | 5
| Repère ATT01 : Attente EF/EU pour équipements spécifiques | u | 3
| Repère : Attente EU pour condensats | u | 1
| Repère : Attente EF/EM Jet à haute préssion | u | 1
| Repère : Attente EF/EC/EU pour ECS | u | 2
0
| Sous-total - 2.4.Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
2.5 | Accessoires sanitaires |  | 0
| Porte-savons mural en inox | u | 10
| Patère porte-vêtement inox, 1 suspente (poli brillant et chromé). | u | 20
| Distributeur mural de savon liquide en inox poli brillant (1L) | u | 3
| Distributeur d'essuie main en acier finition epoxy | u | 3
| Poubelle mural en inox | u | 3
| Distributeur de papier toilette pour rouleau individuel en inox | u | 1
0
| Sous-total - 2.5.Accessoires sanitaires |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 2.PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE
3.1 | Chauffe eau solaire dissocié |  | 0
| Fourniture et pose de chauffe-eau solaire dissociés de 250 L (ballon inox) et 6m² de capteurs, y compris circulateurs , régulateurs et toutes sujétions de pose | u | 2
| Mitigeur centralisé | u | 2
| Sous-total - 3.1.Chauffe eau solaire dissocié |  |  |  |  | 0
3.2 | Distribution d'eau chaude |  | 0
Canalisation de distribution EC en plafond
| Canalisation cuivre Ø12/14 | ml | 30
| Canalisation HTA DN16 | ml | 10
| Canalisation HTA DN20 | ml | 30
Canalisations cuivre pour raccordement appareils
| Canalisation cuivre Ø12/14 | ml | 10
| Sous-total - 3.2.Distribution d'eau chaude |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 3.PRODUCTION D'EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0
4 | PROTECTION INCENDIE
| Extincteur C02 6 kg | u | 1
| Extincteur à eau pulverisée 6 kg | u | 1
| Signalisation extincteur | u | 2
| Affichage règlementaire | u | 2
| Plan d'evacuation | u | 1
| TOTAL - 4.PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | Ens | 1 |  |  | 0
2 | PLOMBERIE SANITAIRES | Ens | 1 |  |  | 0
3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE | Ens | 1 |  |  | 0
4 | PROTECTION INCENDIE | Ens | 1 |  |  | 0
| Total HT - LOT 06 PLOMBERIE SANITAIRES / PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
| TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
| Total TTC - LOT 06 PLOMBERIE SANITAIRES / PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0