## RECAP
OPERATION CREPS - Aménagement d'une unité de récupération balnéothérapie
CDPGF LOT 02
DESIGNATION | MONTANT € HT
ELECTRICITE | 0
TRAITEMENT D'AIR | 0
TOTAL GLOBAL (€ HT) | 0
TVA (8,5%) | 0
TOTAL GLOBAL (€ TTC) | 0

## Lot Electricité
Aménagement d'une unité de récupération balnéothérapie SAINTE CLOTILDE Lot 02 - CHAPITRE Electricité |  |  |  |  | DCE Octobre 2022 Ind.0
| DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | En Euros
[5 empty] | PU | TOTAL
DISPOSITIONS GENERALES
| Documents à fournir par l'entrepreneur | Inclus |  |  |  | 0
Dossier de réalisation
| DOE |  |  |  |  | 0
| Contrôles - Essais - Réception | Inclus |  |  |  | 0
| Formation du personnel d'exploitation | Inclus |  |  |  | 0
Sous-Total DISPOSITIONS GENERALES
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FORT
| Réseaux de terre |  |  |  |  | 0
| Collecteur général de terre (TGBT) | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielle principale (LEP) | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Alimentation en énergie électrique | SO |  |  |  | 0
| Branchement basse tension | SO |  |  |  | 0
0
| Modification et complément du Tableau général BT (TGBT) | U | 1 |  |  | 0
0
| Distribution principale |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO | ml | 50 |  |  | 0
| Chemin de câble CFA | ml | 50 |  |  | 0
0
| Distribution terminale |  |  |  |  | 0
| Câblage éclairage normal et commande | pt | 58 |  |  | 0
| Câblage éclairage de sécurité | pt | 8 |  |  | 0
| Câblage PC + Force | pt | 10 |  |  | 0
0
| Coupures d’urgence |  |  |  |  | 0
| Coupure d'urgence générale électricité TGBT | U | 1 |  |  | 0
| Coupure d'urgence générale centrale traitement d'air | U | 1 |  |  | 0
0
| Installations particulières |  |  |  |  | 0
| Alimentations électriques particulières |  |  |  |  | 0
| Alim. Lève personne (LP) | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Sauna (SA) "Protection existante et conservée" | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Bassins de cryothérapie (BC) | U
| Alim. Platine de filtration | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Bain froid Form 8 | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Cryo Unit | U | 1 |  |  | 0
| Alim. SPA (SPA), y compris fourreau | U | 1 |  |  | 0
| Alim. PC JET HP | U | 1 |  |  | 0
0
| Besoins lot CTA / VMC |  |  |  |  | 0
| Alim. Caisson de ventilation (CVMC 01) | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Caisson d'extraction (CEXT 01) | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Déshumidificateur (DH) | U | 3 |  |  | 0
| Alim. Climatisation (CLIM) | U | 1 |  |  | 0
| Alim. Unité intérieur climatisation (VC) | U | 5 |  |  | 0
| Alim. Unité gainable (UI) | U | 1 |  |  | 0
0
| Alimentations électriques particulieres lot plomberie |  |  |  |  | 0
| Alim. Ballon d'eau chaude sanitaire (BECS) | U | 2 |  |  | 0
| Alim. Sèches mains (SM) | U | 3 |  |  | 0
0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| Bouton poussoir à voyant étanche | U | 2 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage à témoin | U | 1 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage étanche | U | 3 |  |  | 0
| Interrupteur va et vient étanche | U | 4 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement | U | 3 |  |  | 0
| Type PC01 - Prise de courant | SO |  |  |  | 0
| Type PC02 - Prise de courant étanche | U | 10 |  |  | 0
0
| Eclairage intérieur |  |  |  |  | 0
| Etude éclairement | Ens | 1 |  |  | 0
| Type L1 - Downlight | U | 16 |  |  | 0
| Type L2 - Downlight étanche | U | 20 |  |  | 0
| Type L3.1 - Hublot étanche | U | 4 |  |  | 0
| Type L3.2 - Hublot étanche y compris accessoire pour éclairage vers le bas | U | 4 |  |  | 0
0
| Eclairage de securite |  |  |  |  | 0
| Télécommande | U | 1 |  |  | 0
| BAES Encastré / Applique | SO |  |  |  | 0
| BAES Drapeau | U | 6 |  |  | 0
| BAES Saillie étanche | SO |  |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  | 0
0
| Leve-personnes |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des leves-personnes y compris support et toutes sujétions | U | 1 |  |  | 0
0
| Saignées et percements pour le passage des câbles, y compris toutes sujétions de reprise de maçonnerie et de calfeutrement. | U | 20 |  |  | 0
0
| Sous-Total PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FORT |  |  |  |  | 0
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FAIBLE
| Câblage polyvalent téléphone et informatique | SO |  |  |  | 0
0
| Alarme incendie de type 4 |  |  |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 2 |  |  | 0
| Diffuseurs sonores | U | 1 |  |  | 0
| Flash lumineux | U | 4 |  |  | 0
| Câblage | pt | 7 |  |  | 0
0
| Sous-Total PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
| DISPOSITIONS GENERALES | Ens | 1 |  | 0 | 0
| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FORT | Ens | 1 |  | 0 | 0
| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FAIBLE | Ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## CV
CREPS Lot 02 - CHAPITRE Traitement d'air / Ventilation CDPGF | [5 empty] | DCE Indice 0 10/11/2022
| DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ent. | En Euros
[5 empty] | PU | TOTAL
1 | GENERALITES
| Préparation et fourniture dossier EXE, PAC | ens | 1
| Essais et mise en service (COPREC…) | ens | 1
| Préparation et fourniture dossier DOE | ens | 1
TOTAL - 1.GENERALITES
2 | TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION
| Dépose et mise à disposition au maitre d'ouvrage des climatisations existant si nécéssaire, des liaisons frigorifiques, goulottes, PVC d'évacuation des condensats et toutes autres sujétions | ens | 1
| Levage et manutention | ens | 1
TOTAL - 2.TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION
3 | TRAITEMENT D'AIR
3.1 | CLIMATISATION
3.1.1 | Groupe de climatisation
| Groupe extérieure de climatisation à détente directe, technologie inverter, ESEER>6, Pf=12kW | u | 1
| Levage et manutention du groupe extérieure | u | 1
| Raccordement électrique du groupe extérieur | u | 1
Sous-total - 3.1.1.Groupe de climatisation
3.1.2 | Unité intérieure
| Unité intérieure type gainable plafonnier standard, faible encombrement, ventilateur inverter | u | 1
| Cassette encastrable à 4 voies de soufflage 600*600 | u | 2
| Thermostat de commande filaire | u | 3
| Liaisons bus de communication | ml | 50
| Raccordement électrique de l'unité intérieure | u | 3
Sous-total - 3.1.2.Unité intérieure
3.1.3 | Liaisons frigorifiques et évacuation des condensats |  | 0
Tuyauterie cuivre frigorique calorifugés
| Canalisation cuivre Ø10/12 | ml | 30
| Canalisation cuivre Ø14/16 | ml | 30
| Calorifuge manchons ép.25 Ø22 | ml | 30
| Calorifuge manchons ép.25 Ø25 | ml | 30
0
Canalisations d'évacuations des condensats en PVC
| Canalisation PVC Ø40 | ml | 15
| Calorifuge manchons ép.25 Ø42 | ml | 15
0
| Capotage tôle pliée laquée blanche pour la protection des réseaux CV et PB en façade | ml | 3
0
Sous-total - 3.1.3.Liaisons frigorifiques et évacuation des condensats
3.1.4 | Diffusion et reprise |  | 0
Réseaux
| Plénum de soufflage motorisé, 2xØ200 | ml | 1
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø200 | ml | 20
| Rouleau de laine de verre avec revêtement extérieur en aluminium ép.(mm)25 | m² | 48.0664
| Accessoires et supportages | ens | 1
0
Diffuseur plafonnier 4 voies de soufflage
| Diffuseur carré en aluminium 4 directions y/c plénum et flexible de raccordement | u | 3
Grille de reprise
| Grille de reprise en faux-plafond à maille carré fixe y/c plénum et flexible de raccordement | u | 2
0
Sous-total - 3.1.4.Diffusion et reprise
SOUS-TOTAL - 3.1.CLIMATISATION
3.2 | DESHUMIDIFICATION
| Déshumidificateur d'air d'ambiance connecté à vitesse variable Full Inverter | u | 3
| Raccordement électrique du déshumidificateur | u | 3
SOUS-TOTAL - 3.2.DESHUMIDIFICATION
TOTAL - 3.TRAITEMENT D'AIR
3 | VENTILATION
3.1 | VENTILATION A FONCTIONNEMENT PERMANENT
3.1.1 | Caisson d'extraction
| Caisson de VMC C4 600m3/h avec pressostat et interrupteur monté y/c manchettes souples, plots antivibratiles et raccordement électrique | u | 1
| Levage et manutention | u | 1
Sous-total - 3.1.1.Caisson d'extraction
3.1.2 | Réseaux d'extraction
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø125 | ml | 30
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø160 | ml | 10
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø200 | ml | 10
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø250 | ml | 20
Sous-total - 3.1.2.Réseaux d'extraction
3.1.3 | Bouches d'extraction |  | 0
| Bouche d'extraction autoréglable y/c flexible de raccordement | u | 5
| Bouche d'extraction plafonnière y/C module de régulation de débit | u | 6
0
Sous-total - 3.1.3.Bouches d'extraction
SOUS-TOTAL - 3.1.VENTILATION A FONCTIONNEMENT PERMANENT
3.2 | AMENEE D'AIR NEUF
| Caisson d'amenée d'air neuf basse consommation avec pressostat et interrupteur monté y/c filtre G4+F7, manchettes souples, plots antivibratiles et raccordement électrique | u | 1
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø125 | ml | 20
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø160 | ml | 15
| Conduit circ. en acier galvanisé Ø200 | ml | 15
SOUS-TOTAL - 3.2.AMENEE D'AIR NEUF
TOTAL - 3.VENTILATION
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | Ens | 1
2 | TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION | Ens | 1
3 | TRAITEMENT D'AIR | Ens | 1
4 | VENTILATION | Ens | 1
Total HT - Lot - Traitement d'air / Ventilation
TVA 8,5%
Total TTC - Lot - Traitement d'air / Ventilation